## Note
ATTENZIONE: il presente simulatore è uno strumento semplificato. I risultati vanno quindi presi come indicativi e non costituiscono un'analisi puntuale dei costi e dei ricavi relativi all'investimento
Avvertenze
[1] | I campi evidenziati in giallo sono dati di input, quelli evidenziati in arancione sono dati di input che si consiglia di non modificare, quelli evidenziati in verde sono risultati economico finanziari e infie quelli non evidenziati sono formule da non modificare
[2] | Il simulatore è destinato a valutare impianti con potenza inferiore a 20kWp, nel caso di persone fisiche
[3] | Il file è composto dal presente foglio di note esplicative, dal foglio di input e calcolo dei risultati ("Calcolo FV") e dalla base dati degli irraggiamenti per provincia
1) Calcolo della produzione energetica
1.1) Provincia | La differenza sui comuni della provincia è circoscritta al 3%
1.2) Irraggiamento | Dati medi 1994-1999 per provincia ricavati da dati Enea
1.3) Superficie riflettente | 1=Argilla (terreni agricoli), 2=Calcestruzzo (capannoni), 3=Neve
1.4) Riflettanza | Nel calcolo si è considerata la superficie di un terreno agricolo (scegliendo altra superficie, la produzione cambia di conseguenza)
1.5) Perdite complessive | Perdite complessive per effetto temperatura, perdite di linea ecc.: 10,7%; per valori differenti adeguare la % di conseguenza
1.6) Efficienza Inverter | Considerata al 97%
1.7) Altre perdite/guadagni | Inserire la percentuale di perdita/guadagno per ulteriori effetti (ad es. guadagno di un sistema ad inseguimento rispetto ad un sistema fisso) oppure per calcoli più affidabili effettuati con altri strumenti
1.8) Produzione | Produzione di energia elettrica misurata in kWh riferita ad 1 kWp installato
2) Ricavi Impianto
2.1) Potenza impianto | Potenza nominale ottenuta moltiplicando la potenza nominale del pannello per il n. di pannelli
2.2) Produzione Totale | Ottenuta moltiplicando 1.7) x 2.1)
2.3) Tariffa Intentivante | Considerare la tariffa incentivante in base al tipo di impianto prevista dalla normativa vigente (D.M. 19/02/2007) corretta con eventuali premi
2.4) Ricavi da Tariffa Incentivante | Ottenuta moltiplicando 2.2) x 2.3)
2.5) Scambio su posto | Indicare se si intende fruire del regime di scambio sul posto (s) o se si preferisce operare in regime di cessione in rete (n); in questo caso la tariffa base 2.8) sarà una media fra risparmio in bolletta e vendita al distributore
2.6) Energia Consumata [media] | Ricavare dalle proprie bollette elettriche il consumo medio annuo
2.7) Energia Riconosciuta | E' il minore dei valori fra energia elettrica consumata e prodotta
2.8) Tariffa Base | Nel caso di scambio sul posto considerare la tariffa del kWh dell'ultima fascia applicata ricavabile dalla bolletta; nel caso di cessione parziale dell'energia, considerare una media pesata fra l'energia consumata (alla tariffa pagata in bolletta) e l'energia immessa in rete (alla tariffa di mercato o il minimo garantito di 0,095 €/kWh se superiore);
2.9) Ricavi/Risparmi da Tariffa Base | Ottenuta moltiplicando 2.7) x 2.8)
2.10) Ricavi TOTALI | Ottenuta sommando 2.4) + 2.9)
3) Costo impianto (iva esclusa)
3.1) Costo Pannelli unitario | Considerare il costo dei pannelli per ogni kWp installato
3.2) Altri costi unitario | Considerare gli altri costi (Inverter, altri elementi elettrici, struttura metallica, installazione, allacciamento ecc.) per ogni kWp installato. Il simulatore, per semplicità, non considera che gli inverter vanno sostituiti fra il decimo e il ventesimo anno
3.3) Costo unitario | Ottenuta sommando 3.1) + 3.2)
3.4) Costo Totale | Ottenuta moltiplicando 3.3) x 2.1)
3.5) Costo Totale [iva inclusa] | Aggiunge a 3.4) l'iva considerata al 10% (anche se alcune voci minori hanno iva al 20%)
3.6) Contributo Conto Capitale | Contributo statale in conto capitale fino ad un max del 20% poiché un contributo maggiore toglierebbe il diritto alla tariffa incentivante. 3.6) = 3.4) x 3.5)
3.7) Contributo Conto Capitale
3.8) Costo Netto | Ottenuta sottraendo il contributo 3.6) dal costo totale 3.4)
4) Mutuo | Mutuo o altra forma di finanziamento con restituzione a rete costanti
4.1) Capitale | Importo del mutuo richiesto
4.2) Durata | Durata del prestito in anni
4.3) Tasso Interesse | Tasso nominale annuo. Come valore indicativo si può considerare l'Euribor (oggi 3,72%) più uno spread del 1,50%
4.4) Rata annuale | L'ipotesi del presente piano è che la rata sia annuale
4.5) Quota Capitale | Quota della rata riferita alla restituzione del capitale
4.6) Quota Interessi | Quota della rata riferita agli interessi maturati sul capitale residuo
5) Costi di gestione annuali
5.1) Manutenzione | Contratto di manutenzione per intervento sul posto
5.2) Tasso Assicurativo | Assicurazione "All Risks" a copertura di furto, incendio, eventi atmosferici ecc.; tasso applicato al valore dell'impianto
5.3) Assicurazione | Ottenuta moltiplicando 3.8) x 5.2) (Il valore si considera costante negli anni)
5.4) TOTALE | Somma dei punti da 5.1) a 5.3)
6) Altri dati
6.1) Perdita efficienza pannelli | Il produttore garantisce un'efficienza del 90% nei primi 12 anni e dell'80% fino al 25° anno
6.2) Inflazione programmata | Tasso di inflazione per l'aggiornamento dei costi di gestione 5)
7) Resoconto Finanziario
7.1) Ricavi da tariffa incentivante | Ottenuto moltiplicando il valore 2.4) per la perdita di efficienza dei pannelli annua di cui al punto 6.1)
7.2) Ricavi da tariffa base (risparmio in bolletta) | Ottenuto moltiplicando il valore 2.9) per la perdita di efficienza dei pannelli annua di cui al punto 6.1)
7.3) Ricavi TOTALI | Ottenuta sommando 7.1) + 7.2)
7.4) Costi gestionali | Ottenuto moltiplicando il valore 5.4) per l'inflazione annua programmata di cui al punto 6.2)
7.5) Mutuo | Rata del prestito di cui al punto 4.4) costante negli anni come da prospetto
7.6) Guadagno Netto | Utile netto ottenuto sottraendo 7.4) e 7.5) da 7.3)
7.7) Guadagno Netto Progressivo | Valore progressivo degli importi di cui al punto 7.6)
8) INDICI DI REDDITIVITA' | Calcolati sulla base del Free Cash Flow 8.2) includendo al termine del periodo il valore residuo dell'impianto calcolato come somma dei ricavi dei successivi 20 anni scontati
8.1) I.R.R. | Tasso Interno di Rendimento (Internal Rate of Return) rappresenta il rendimento medio intrinseco di periodo dei flussi 7.6)
8.2) N.P.V. | Valore Attuale Netto (Net Present Value) è la somma dei flussi di cassa 7.6) scontati al tasso indicato (modificabile) che rappresente il tasso di rendimento atteso dall'investitore
8.3) P.B.P. | Periodo di rientro del capitale (Pay Back Period) è il numero di anni necessari a recuperare il capitale investito
[*] Per SCAMBIO SUL POSTO (possibile solo per impianti <20kWp) si intende un bilancio annuale fra energia prodotta ed energia consumata. Se tale bilancio risulta negativo, l'energia consumata in più viene fatturata in bolletta alla tariffe vigenti; se risulta positivo la maggior produzione di kWh (e non di €) viene portata in "dote" per l'anno successivo. La dote resta disponibile per tre anni, poi viene cancellata, pertanto si consiglia di dimensionare un impianto per una produzione non superiore al consumo medio
[*] Per CESSIONE IN RETE si intende la totale cessione dell'energia elettrica al distributore il quale riconosce una tariffa di mercato (e come minimo 0,095 €/kWh).
[*] Per CESSIONE PARZIALE si intende un parziale auto-consumo dell'energia elettrica prodotta (che corrisponde ad un risparmio in bolletta alla tariffa di fascia maggiore) e la vendita al distributore alla tariffa di mercato (e come minimo 0,095 €/kWh) dell'energia elettrica in eccesso.

## Calcolo FV
SIMULATORE CALCOLO REDDITIVITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA < 20 kWp [persona fisica]
VEDERE FOGLIO "NOTE" PER LA DESCRIZIONE DEI CAMPI
1) Produzione UNITARIA
1.1) Provincia |  | NA | Inserire Sigla provincia |  |  |  |  | Valori da inserire a cura dell'investitore
1.2) Irraggiamento | [kWh/m2/anno] | 1538.6111 | [5 empty] | Valori consigliati
1.3) Superficie riflettente |  | 2 | Tetto Capannone |  | Superficie circostante i pannelli |  |  | Risultati
1.4) Riflettanza | [%] | 100.6% | Tetto Capannone |  | Superficie circostante i pannelli |  |  | Formule/valori non modificabili
1.5) Perdite complessive | [%] | 11% | Temperatura, Cavi, ecc (valore in percentuale)
1.6) Efficienza Inverter | [%] | 95% | Vedi scheda tecnica
1.7) Altre perdite/guadagni | [%] | 0% | Inserire % di perdita/guadagno in funzione di altre variabili (ad es. guadagno di sistemi ad inseguimento)
1.8) Produzione | [kWh/kWp/anno] | 1468.012
2) Ricavi Impianto
2.1) Potenza impianto | [kWp] | 4 | Espressa in kWp (di picco)
2.2) Produzione Totale | [kWh/anno] | 5872.0478
2.3) Tariffa Intentivante | [€/kWh] | 0.49 | Come da tabella D.M. 19/02/07, corretta con eventuali premi
2.4) Ricavi da Tariffa Incentivante | [€/anno] | 2877.3034
2.5) Scambio su posto | [s/n] | s | [inserire s (si) o n (no)]
2.6) Energia Consumata nell'anno | [kWh/anno] | 5500 | Attenzione, in regime di scambio sul posto conviene produrre meno del consumo
2.7) Energia Riconosciuta | [kWh/anno] | 5500
2.8) Tariffa Base | [€/kWh] | 0.18 | Inserire la tariffa media pagata in bolletta (iva Inclusa)
2.9) Risparmi da Tariffa Base | [€/anno] | 990
2.10) Ricavi TOTALI | [€/anno] | 3867.3034
3) Investimento Impianto
3.1) Costo Pannelli unitario | [€/kWp] | 2100 | Espresso in € per ogni kWp installato
3.2) Altri costi unitario | [€/kWp] | 2300
3.3) Costo unitario | [€/kWp] | 4400 | [per impianti < 3 kW considerare 6.800 €/kW, per > 5 kW 6.200 €/kW]
3.4) Costo Totale | [€] | 17600
3.5) Costo Totale [iva inclusa] | [€] | 20240
3.6) Contributo Conto Capitale | [%] | 0%
3.7) Contributo Conto Capitale | [€] | 0
3.8) Costo Netto | [€] | 20240
4) Mutuo |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4.1) Capitale | [€] | 10000 | 9241.3204 | 8437.1201 | 7584.6677 | 6681.0682 | 5723.2527 | 4707.9682 | 3631.7668 | 2490.9932 | 1281.7732 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11
4.2) Durata | [anni] | 10
4.3) Tasso Interesse | [%] | 6%
4.4) Rata annuale | [€] | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 1358.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5) Quota Capitale [medio] | [€] | 1000 | 758.6796 | 804.2004 | 852.4524 | 903.5995 | 957.8155 | 1015.2844 | 1076.2015 | 1140.7736 | 1209.22 | 1281.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6) Quota Interessi [medio] | [€] | 358.6796 | 600 | 554.4792 | 506.2272 | 455.0801 | 400.8641 | 343.3952 | 282.4781 | 217.906 | 149.4596 | 76.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) Costi di gestione annuali
5.1) Manutenzione | [€] | 0
5.2) Tasso Assicurativo | [%] | 0%
5.3) Assicurazione | [€] | 0 | 1: [un impianto sul tetto generalmente non richiede un'assicurazione extra quella dell'immobile]
5.4) TOTALE | [€] | 0
6) Altri dati
6.1) Perdita efficienza pannelli | [%/anno] | 0.5%
6.2) Inflazione programmata | [%] | 2.5% | 1: Influisce sulla tariffa base (vendita o risparmio in bolletta) e sui costi gestionali
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTEGGI AL SOLO SCOPO DI INDIVIDUARE IL VALORE RESIDUO DELL'IMPIANTO
7) Resoconto Finanziario |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
7.1) Ricavi da tariffa incentivante |  |  | 2877.3034 | 2862.9169 | 2848.6023 | 2834.3593 | 2820.1875 | 2806.0866 | 2792.0562 | 2778.0959 | 2764.2054 | 2750.3844 | 2736.6324 | 2722.9493 | 2709.3345 | 2695.7879 | 2682.3089 | 2668.8974 | 2655.5529 | 2642.2751 | 2629.0637 | 2615.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2) Ricavi da tariffa base (risparmio in bolletta) |  |  | 990 | 1009.6762 | 1029.7436 | 1050.2097 | 1071.0826 | 1092.3704 | 1114.0813 | 1136.2236 | 1158.8061 | 1181.8373 | 1205.3264 | 1229.2822 | 1253.7142 | 1278.6318 | 1304.0446 | 1329.9625 | 1356.3955 | 1383.3538 | 1410.848 | 1438.8886 | 1460.1122 | 1481.6489 | 1503.5032 | 1525.6799 | 1548.1836 | 1571.0193 | 1594.1919 | 1617.7062 | 1641.5674 | 1665.7805 | 1690.3508 | 1715.2834 | 1740.5839 | 1766.2575 | 1792.3098 | 1818.7463 | 1845.5728 | 1872.795 | 1900.4188 | 1928.4499
7.3) Ricavi TOTALI |  |  | 3867.3034 | 3872.5932 | 3878.3459 | 3884.569 | 3891.2702 | 3898.457 | 3906.1374 | 3914.3195 | 3923.0115 | 3932.2217 | 3941.9588 | 3952.2315 | 3963.0487 | 3974.4196 | 3986.3535 | 3998.8598 | 4011.9484 | 4025.629 | 4039.9117 | 4054.807 | 1460.1122 | 1481.6489 | 1503.5032 | 1525.6799 | 1548.1836 | 1571.0193 | 1594.1919 | 1617.7062 | 1641.5674 | 1665.7805 | 1690.3508 | 1715.2834 | 1740.5839 | 1766.2575 | 1792.3098 | 1818.7463 | 1845.5728 | 1872.795 | 1900.4188 | 1928.4499
7.4) Costi gestionali |  |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
7.5) Mutuo |  |  | 1: 1358.6796; 2: 1358.6796; 3: 1358.6796; 4: 1358.6796; 5: 1358.6796; 6: 1358.6796; 7: 1358.6796; 8: 1358.6796; 9: 1358.6796; 10: 1358.6796; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
7.6) Guadagno Netto |  | -10240 | 1: 2508.6238; 2: 2513.9136; 3: 2519.6663; 4: 2525.8895; 5: 2532.5906; 6: 2539.7774; 7: 2547.4578; 8: 2555.6399; 9: 2564.3319; 10: 2573.5421; 11: 3941.9588; 12: 3952.2315; 13: 3963.0487; 14: 3974.4196; 15: 3986.3535; 16: 3998.8598; 17: 4011.9484; 18: 4025.629; 19: 4039.9117; 20: 4054.807; 21: 20498.7012
7.7) Guadagno Netto Progressivo |  |  | 1: -7731.3762; 2: -5217.4626; 3: -2697.7963; 4: -171.9068; 5: 2360.6838; 6: 4900.4612; 7: 7447.919; 8: 10003.5589; 9: 12567.8908; 10: 15141.4329; 11: 19083.3917; 12: 23035.6233; 13: 26998.672; 14: 30973.0916; 15: 34959.4451; 16: 38958.305; 17: 42970.2534; 18: 46995.8823; 19: 51035.7941; 20: 55090.6011
8) INDICI DI REDDITIVITA'
8.1) I.R.R. - Tasso interno di ritorno |  | 26.08% | 1: [è il tasso di rendimento del capitale investito nell'impianto lungo l'arco di 20 anni della tariffa incentivante]
8.2) N.P.V. - Valore attuale netto | 5% | 45848.6103 | 1: [il tasso indicato a fianco è il tasso interno proprio, cioè il tasso di rendimento medio dell'investitore. Entra nella formula di calcolo del valore attuale netto]
8.3) P.B.P. - Tempo di ritorno |  | 5 | 1: [è il numero di anni necessari per ripagare il capitale (proprio) investito nell'impianto]
Note on C41: è la quota di capitale proprio. Il resto viene considerato indebitamento bancario: il valore indicato deve essere minore o = al costo netto [voce 3.8)]

## Irraggiamento
sigla | comune | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Irraggiamento su sup. orizzontale [Enea] | Latit N (°) | produzione FV su sup. inclinata idealmente con perdite di sistema predefinite (10,7%+5%) | % di differenza nel guadagno per riflettenza rispetto a terreno agricolo
AL | Alessandria | 1.5 | 2.3333 | 3.8333 | 4.8889 | 5.75 | 6.4167 | 6.3889 | 5.4167 | 4.0278 | 2.6944 | 1.6667 | 1.25 | 1409.7222 | 44.91 | 1400 | 99.31%
AT | Asti | 1.5 | 2.3611 | 3.8333 | 4.8611 | 5.7222 | 6.3889 | 6.3611 | 5.3611 | 4 | 2.6944 | 1.7222 | 1.2778 | 1408.3333 | 44.9 | 1401 | 99.48%
BI | Biella | 1.2778 | 2.1111 | 3.5833 | 4.6389 | 5.4444 | 6.1389 | 6.1389 | 5.1944 | 3.8333 | 2.6667 | 1.6111 | 1.1667 | 1341.6667 | 45.57 | 1325 | 98.76%
CN | Cuneo | 1.4722 | 2.3333 | 3.7778 | 4.7778 | 5.6111 | 6.2222 | 6.1667 | 5.2222 | 4 | 2.8056 | 1.8056 | 1.3056 | 1396.1111 | 44.39 | 1378 | 98.7%
NO | Novara | 1.4444 | 2.2778 | 3.7778 | 4.7778 | 5.6389 | 6.2778 | 6.2778 | 5.3611 | 3.9444 | 2.6667 | 1.6389 | 1.2222 | 1386.3889 | 45.45 | 1381 | 99.61%
TO | Torino | 1.3889 | 2.25 | 3.6944 | 4.75 | 5.5556 | 6.2222 | 6.1667 | 5.2222 | 3.9167 | 2.7222 | 1.6944 | 1.25 | 1371.6667 | 45.07 | 1360 | 99.15%
VB | Verbania | 1.25 | 2.0556 | 3.5 | 4.5278 | 5.3889 | 6.0833 | 6.0556 | 5.1389 | 3.7778 | 2.6111 | 1.5556 | 1.1389 | 1318.8889 | 45.93 | 1305 | 98.95%
VC | Vercelli | 1.4444 | 2.3056 | 3.7778 | 4.8056 | 5.6389 | 6.3056 | 6.3056 | 5.3611 | 3.9722 | 2.6944 | 1.6667 | 1.25 | 1390.2778 | 45.33 | 1388 | 99.84%
AO | Aosta / Aoste | 1 | 1.7222 | 3.2778 | 4.4444 | 5.3889 | 6.0556 | 5.9722 | 5.0556 | 3.7778 | 2.6111 | 1.5 | 1 | 1282.5 | 45.74 | 1241 | 96.76%
BG | Bergamo | 1.3889 | 2.1667 | 3.6667 | 4.6944 | 5.5278 | 6.1389 | 6.1944 | 5.2222 | 3.9167 | 2.6667 | 1.5833 | 1.1667 | 1355.5556 | 45.7 | 1349 | 99.52%
BS | Brescia | 1.4444 | 2.1944 | 3.6944 | 4.7222 | 5.6111 | 6.1667 | 6.25 | 5.2778 | 4 | 2.6944 | 1.6111 | 1.1667 | 1373.6111 | 45.54 | 1365 | 99.37%
CO | Como | 1.3611 | 2.1667 | 3.6389 | 4.6667 | 5.5 | 6.1389 | 6.1667 | 5.2222 | 3.8611 | 2.6389 | 1.5833 | 1.1667 | 1351.1111 | 45.81 | 1343 | 99.4%
CR | Cremona | 1.5 | 2.25 | 3.8056 | 4.8333 | 5.7778 | 6.3333 | 6.4167 | 5.4167 | 4.0833 | 2.75 | 1.6389 | 1.1944 | 1407.2222 | 45.13 | 1397 | 99.27%
LC | Lecco | 1.3333 | 2.1111 | 3.5833 | 4.6111 | 5.4722 | 6.0833 | 6.1111 | 5.1944 | 3.8611 | 2.6389 | 1.5833 | 1.1389 | 1338.6111 | 45.85 | 1329 | 99.28%
LO | Lodi | 1.4722 | 2.25 | 3.7778 | 4.8333 | 5.7222 | 6.3056 | 6.3611 | 5.3889 | 4.0278 | 2.6944 | 1.6389 | 1.1944 | 1396.9444 | 45.32 | 1389 | 99.43%
MI | Milano | 1.4444 | 2.25 | 3.7778 | 4.8056 | 5.6667 | 6.2778 | 6.3056 | 5.3611 | 3.9722 | 2.6667 | 1.6389 | 1.1944 | 1388.6111 | 45.47 | 1381 | 99.45%
MN | Mantova | 1.5 | 2.2778 | 3.7778 | 4.8056 | 5.7778 | 6.3333 | 6.4167 | 5.4444 | 4.1389 | 2.7778 | 1.6389 | 1.1944 | 1409.7222 | 45.16 | 1401 | 99.38%
PV | Pavia | 1.5 | 2.2778 | 3.8056 | 4.8611 | 5.75 | 6.3611 | 6.3889 | 5.4167 | 4.0278 | 2.6944 | 1.6389 | 1.2222 | 1404.1667 | 45.19 | 1396 | 112.8%
SO | Sondrio | 1.1111 | 1.8611 | 3.3056 | 4.4167 | 5.3056 | 5.9167 | 5.8889 | 4.9722 | 3.75 | 2.5556 | 1.4444 | 1.0278 | 1274.7222 | 46.17 | 1247 | 124.3%
VA | Varese | 1.3611 | 2.1667 | 3.6389 | 4.6389 | 5.4722 | 6.1389 | 6.1389 | 5.2222 | 3.8611 | 2.6389 | 1.5833 | 1.1667 | 1346.9444 | 45.82 | 1341 | 117.6%
BZ | Bolzano | 1.2222 | 1.9722 | 3.3611 | 4.4167 | 5.3611 | 5.8056 | 5.8333 | 4.8889 | 3.7222 | 2.5833 | 1.5 | 1.0833 | 1279.7222 | 46.5 | 1270 | 123.8%
TN | Trento | 1.3611 | 2.1389 | 3.5556 | 4.5556 | 5.4444 | 5.9444 | 6 | 5.0556 | 3.8333 | 2.6389 | 1.5833 | 1.1667 | 1325.2778 | 46.07 | 1324 | 119.5%
BL | Belluno | 1.3611 | 2.1667 | 3.4722 | 4.5278 | 5.4167 | 5.8889 | 5.9722 | 5.0278 | 3.8056 | 2.6111 | 1.5833 | 1.1389 | 1315 | 46.14 | 1314 | 120.4%
PD | Padova | 1.4722 | 2.2778 | 3.6944 | 4.75 | 5.7222 | 6.2778 | 6.3333 | 5.3889 | 4.0833 | 2.75 | 1.6389 | 1.1667 | 1393.6111 | 45.41 | 1387 | 113.7%
RO | Rovigo | 1.4722 | 2.2778 | 3.75 | 4.8056 | 5.8333 | 6.3611 | 6.4444 | 5.4722 | 4.1667 | 2.7778 | 1.6389 | 1.1667 | 1413.3333 | 45.07 | 1399 | 112.1%
TV | Treviso | 1.4444 | 2.25 | 3.6111 | 4.6667 | 5.6389 | 6.1667 | 6.25 | 5.3056 | 3.9722 | 2.6944 | 1.6111 | 1.1667 | 1370.5556 | 45.67 | 1366 | 115.6%
VE | Venezia | 1.4167 | 2.25 | 3.6667 | 4.7222 | 5.75 | 6.3056 | 6.3611 | 5.3889 | 4.0833 | 2.7222 | 1.6389 | 1.1389 | 1390 | 45.44 | 1380 | 113.9%
VI | Vicenza | 1.4722 | 2.2778 | 3.6667 | 4.6944 | 5.6389 | 6.1667 | 6.2778 | 5.3333 | 4.0278 | 2.7222 | 1.6389 | 1.1944 | 1381.3889 | 45.55 | 1378 | 114.7%
VR | Verona | 1.4722 | 2.2778 | 3.7222 | 4.7222 | 5.6667 | 6.1944 | 6.3056 | 5.3333 | 4.0556 | 2.7222 | 1.6389 | 1.1944 | 1387.5 | 45.44 | 1382 | 114.2%
GO | Gorizia | 1.3333 | 2.1111 | 3.4167 | 4.5 | 5.5278 | 6 | 6.0556 | 5.1389 | 3.8333 | 2.5833 | 1.5556 | 1.0556 | 1319.7222 | 45.94 | 1306 | 120%
PN | Pordenone | 1.3889 | 2.1667 | 3.5278 | 4.5556 | 5.5 | 6.0278 | 6.0833 | 5.1667 | 3.8611 | 2.6389 | 1.5833 | 1.1389 | 1335 | 45.96 | 1331 | 118.6%
TS | Trieste | 1.3333 | 2.1389 | 3.4722 | 4.5278 | 5.6111 | 6.1111 | 6.1667 | 5.25 | 3.8889 | 2.6111 | 1.5556 | 1.0833 | 1339.1667 | 45.65 | 1320 | 118.6%
UD | Udine | 1.3333 | 2.1389 | 3.4444 | 4.5 | 5.5 | 5.9722 | 6.0278 | 5.1111 | 3.8056 | 2.5833 | 1.5556 | 1.0833 | 1318.3333 | 46.07 | 1309 | 120.1%
GE | Genova | 1.5278 | 2.3056 | 3.7778 | 4.8333 | 5.75 | 6.3889 | 6.3889 | 5.4167 | 4.0556 | 2.7222 | 1.7222 | 1.25 | 1411.9444 | 44.4 | 1390 | 112.2%
IM | Imperia | 1.6667 | 2.4722 | 3.8611 | 4.8611 | 5.8056 | 6.4167 | 6.3889 | 5.4444 | 4.1667 | 2.8889 | 1.8889 | 1.3889 | 1445 | 43.88 | 1435 | 109.6%
SP | La Spezia | 1.5833 | 2.3056 | 3.75 | 4.7778 | 5.8056 | 6.3611 | 6.4167 | 5.4444 | 4.1111 | 2.8056 | 1.75 | 1.2778 | 1419.4444 | 44.11 | 1397 | 111.6%
SV | Savona | 1.5556 | 2.3889 | 3.8056 | 4.8333 | 5.75 | 6.3889 | 6.3889 | 5.4167 | 4.0833 | 2.75 | 1.7778 | 1.2778 | 1419.7222 | 44.31 | 1403 | 111.6%
BO | Bologna | 1.5 | 2.2778 | 3.8056 | 4.8056 | 5.8611 | 6.4167 | 6.4722 | 5.4722 | 4.1944 | 2.8056 | 1.7222 | 1.25 | 1426.6667 | 44.5 | 1406 | 111%
FE | Ferrara | 1.4722 | 2.2778 | 3.8056 | 4.8333 | 5.8611 | 6.4167 | 6.4722 | 5.5 | 4.1944 | 2.8056 | 1.6667 | 1.1944 | 1422.2222 | 44.84 | 1406 | 111.4%
FC | Forlì | 1.4722 | 2.25 | 3.7778 | 4.7778 | 5.8889 | 6.4167 | 6.4722 | 5.5 | 4.1944 | 2.8333 | 1.6944 | 1.2222 | 1425 | 44.23 | 1395 | 111.1%
MO | Modena | 1.5278 | 2.2778 | 3.8056 | 4.8056 | 5.8333 | 6.3889 | 6.4722 | 5.4722 | 4.1944 | 2.8056 | 1.6944 | 1.25 | 1423.3333 | 44.65 | 1408 | 111.3%
PC | Piacenza | 1.5 | 2.2778 | 3.8056 | 4.8611 | 5.7778 | 6.3611 | 6.4167 | 5.4167 | 4.0556 | 2.7222 | 1.6667 | 1.1944 | 1407.7778 | 45.05 | 1397 | 112.5%
PR | Parma | 1.5278 | 2.2778 | 3.8056 | 4.8333 | 5.8333 | 6.3611 | 6.4444 | 5.4444 | 4.1111 | 2.7778 | 1.6667 | 1.2222 | 1416.9444 | 44.8 | 1402 | 111.8%
RA | Ravenna | 1.4722 | 2.25 | 3.7778 | 4.8056 | 5.9167 | 6.4444 | 6.4722 | 5.5 | 4.2222 | 2.8333 | 1.6667 | 1.1944 | 1423.3333 | 44.42 | 1399 | 111.3%
RE | Reggio nell'Emilia | 1.5278 | 2.2778 | 3.8056 | 4.8056 | 5.8333 | 6.3611 | 6.4722 | 5.4722 | 4.1389 | 2.8056 | 1.6667 | 1.25 | 1419.7222 | 44.7 | 1405 | 111.6%
RN | Rimini | 1.4722 | 2.25 | 3.7778 | 4.7778 | 5.9167 | 6.4444 | 6.4722 | 5.5 | 4.2222 | 2.8611 | 1.6944 | 1.25 | 1427.7778 | 44.06 | 1397 | 110.9%
AR | Arezzo | 1.6111 | 2.3333 | 3.75 | 4.7222 | 5.9167 | 6.3889 | 6.4444 | 5.5 | 4.1944 | 2.8889 | 1.8889 | 1.4167 | 1440.5556 | 43.47 | 1415 | 109.9%
FI | Firenze | 1.5833 | 2.3333 | 3.75 | 4.7222 | 5.8611 | 6.3889 | 6.4444 | 5.5 | 4.1667 | 2.8611 | 1.8333 | 1.3889 | 1433.3333 | 43.77 | 1411 | 110.5%
GR | Grosseto | 1.8056 | 2.5833 | 3.9167 | 4.9167 | 6.0556 | 6.5833 | 6.5556 | 5.6667 | 4.3333 | 3.0833 | 2 | 1.5556 | 1498.3333 | 42.76 | 1482 | 105.7%
LI | Livorno | 1.6667 | 2.4167 | 3.8056 | 4.8056 | 5.9444 | 6.5 | 6.5278 | 5.5556 | 4.25 | 2.9167 | 1.8611 | 1.4167 | 1457.5 | 43.56 | 1438 | 108.7%
LU | Lucca | 1.6111 | 2.3333 | 3.75 | 4.75 | 5.8611 | 6.3889 | 6.4444 | 5.4722 | 4.1667 | 2.8611 | 1.8056 | 1.3611 | 1432.5 | 43.84 | 1411 | 110.6%
MS | Massa | 1.5833 | 2.3056 | 3.75 | 4.75 | 5.8056 | 6.3611 | 6.4167 | 5.4444 | 4.1389 | 2.8333 | 1.7778 | 1.3056 | 1423.0556 | 44.04 | 1401 | 111.3%
PI | Pisa | 1.6389 | 2.3611 | 3.7778 | 4.7778 | 5.8889 | 6.4444 | 6.4722 | 5.5278 | 4.1944 | 2.8889 | 1.8333 | 1.3889 | 1443.0556 | 43.71 | 1423 | 109.8%
PO | Prato | 1.5833 | 2.3056 | 3.75 | 4.7222 | 5.8611 | 6.3889 | 6.4444 | 5.4722 | 4.1667 | 2.8611 | 1.8056 | 1.3611 | 1430.2778 | 43.88 | 1408 | 110.7%
PT | Pistoia | 1.5833 | 2.3333 | 3.75 | 4.7222 | 5.8333 | 6.3889 | 6.4444 | 5.4722 | 4.1667 | 2.8611 | 1.8056 | 1.3611 | 1428.8889 | 43.93 | 1409 | 110.8%
SI | Siena | 1.6944 | 2.4167 | 3.8056 | 4.7778 | 5.9444 | 6.4444 | 6.4722 | 5.5278 | 4.2222 | 2.9444 | 1.9444 | 1.4722 | 1456.6667 | 43.32 | 1439 | 108.7%
PG | Perugia | 1.6667 | 2.3889 | 3.7778 | 4.7778 | 5.9444 | 6.4167 | 6.4444 | 5.5278 | 4.25 | 2.9444 | 1.9167 | 1.4444 | 1453.0556 | 43.11 | 1427 | 109%
TR | Terni | 1.7778 | 2.4444 | 3.8333 | 4.8056 | 5.9444 | 6.4167 | 6.4444 | 5.5833 | 4.2778 | 3.0556 | 2 | 1.5 | 1472.2222 | 42.57 | 1444 | 107.6%
AN | Ancona | 1.5556 | 2.3056 | 3.8056 | 4.8889 | 5.9722 | 6.5278 | 6.5278 | 5.5556 | 4.2778 | 2.9167 | 1.75 | 1.3333 | 1451.6667 | 43.62 | 1420 | 109.1%
AP | Ascoli Piceno | 1.6667 | 2.3333 | 3.7778 | 4.8611 | 5.9167 | 6.4444 | 6.4167 | 5.5278 | 4.25 | 2.9722 | 1.8611 | 1.4444 | 1456.6667 | 42.86 | 1419 | 108.7%
MC | Macerata | 1.5833 | 2.3056 | 3.7778 | 4.8611 | 5.9444 | 6.4722 | 6.4722 | 5.5278 | 4.25 | 2.9167 | 1.8056 | 1.3889 | 1451.6667 | 43.3 | 1415 | 109.1%
PS | Pesaro | 1.5 | 2.2778 | 3.7778 | 4.8056 | 5.9444 | 6.4722 | 6.5 | 5.5278 | 4.2222 | 2.8611 | 1.6944 | 1.25 | 1434.4444 | 43.91 | 1401 | 110.4%
FR | Frosinone | 1.8611 | 2.5556 | 3.8333 | 4.8611 | 5.9722 | 6.4722 | 6.4722 | 5.6389 | 4.3333 | 3.1389 | 2.0833 | 1.5833 | 1493.6111 | 41.64 | 1457 | 106%
LT | Latina | 1.9167 | 2.6389 | 3.9444 | 4.9444 | 6.0833 | 6.5833 | 6.6111 | 5.75 | 4.4167 | 3.1944 | 2.1389 | 1.6111 | 1523.6111 | 41.47 | 1490 | 104%
RI | Rieti | 1.7778 | 2.4444 | 3.8333 | 4.7778 | 5.9167 | 6.3889 | 6.4167 | 5.5556 | 4.2778 | 3.0556 | 2.0278 | 1.5 | 1470 | 42.41 | 1439 | 107.7%
RM | Roma | 1.9167 | 2.6111 | 3.9444 | 4.9167 | 6.0833 | 6.5556 | 6.5833 | 5.7222 | 4.3889 | 3.1667 | 2.1111 | 1.5833 | 1516.3889 | 41.91 | 1490 | 104.5%
VT | Viterbo | 1.8333 | 2.5556 | 3.9167 | 4.8889 | 6.0556 | 6.5278 | 6.5278 | 5.6667 | 4.3611 | 3.1111 | 2.0556 | 1.5556 | 1500.8333 | 42.42 | 1478 | 105.5%
AQ | L'Aquila | 1.7222 | 2.3889 | 3.7778 | 4.8056 | 5.8889 | 6.3889 | 6.3611 | 5.5278 | 4.2222 | 3.0556 | 1.9444 | 1.5 | 1458.0556 | 42.35 | 1421 | 108.6%
CH | Chieti | 1.7222 | 2.4167 | 3.8056 | 4.9722 | 5.9722 | 6.5278 | 6.4444 | 5.5833 | 4.3056 | 3.0556 | 1.9167 | 1.5 | 1479.7222 | 42.35 | 1438 | 107%
PE | Pescara | 1.7222 | 2.4167 | 3.8056 | 4.9722 | 6 | 6.5556 | 6.5 | 5.6111 | 4.3333 | 3.0556 | 1.9167 | 1.5 | 1483.0556 | 42.46 | 1445 | 106.8%
TE | Teramo | 1.6944 | 2.3611 | 3.7778 | 4.8889 | 5.9167 | 6.4444 | 6.4167 | 5.5278 | 4.25 | 3 | 1.8889 | 1.4722 | 1461.3889 | 42.66 | 1423 | 108.4%
CB | Campobasso | 1.7778 | 2.5 | 3.8056 | 5 | 6.0278 | 6.5833 | 6.5 | 5.6667 | 4.3889 | 3.1111 | 2.0278 | 1.6111 | 1500.2778 | 41.56 | 1493 | 105.6%
IS | Isernia | 1.7778 | 2.5 | 3.7778 | 4.9167 | 5.9722 | 6.5 | 6.4167 | 5.6389 | 4.3611 | 3.1111 | 2.0556 | 1.5833 | 1490.5556 | 41.59 | 1482 | 106.3%
AV | Avellino | 1.8611 | 2.5556 | 3.8333 | 4.9722 | 6.0278 | 6.6111 | 6.5278 | 5.75 | 4.4167 | 3.1944 | 2.1111 | 1.6667 | 1517.5 | 40.92 | 1496 | 104.4%
BN | Benevento | 1.8333 | 2.5556 | 3.8333 | 4.9722 | 6.0278 | 6.6111 | 6.5278 | 5.7222 | 4.4167 | 3.1667 | 2.0833 | 1.6389 | 1511.1111 | 41.13 | 1464 | 104.8%
CE | Caserta | 1.8889 | 2.6111 | 3.8611 | 4.9722 | 6.0556 | 6.5833 | 6.5278 | 5.75 | 4.4444 | 3.1944 | 2.1389 | 1.6667 | 1520.5556 | 41.07 | 1478 | 104.2%
NA | Napoli | 1.9167 | 2.6667 | 3.9167 | 5.0278 | 6.0833 | 6.6389 | 6.5833 | 5.8056 | 4.5 | 3.2778 | 2.1667 | 1.6944 | 1538.6111 | 40.85 | 1495 | 102.9%
SA | Salerno | 1.9167 | 2.6111 | 3.8889 | 5 | 6.0556 | 6.6111 | 6.5556 | 5.7778 | 4.4722 | 3.25 | 2.1667 | 1.6944 | 1530.8333 | 40.68 | 1482 | 103.5%
BA | Bari | 1.8611 | 2.5833 | 3.9722 | 5.0833 | 6.0833 | 6.6944 | 6.6389 | 5.8056 | 4.5278 | 3.25 | 2.0833 | 1.6944 | 1540.8333 | 41.13 | 1495 | 102.8%
BR | Brindisi | 1.9167 | 2.6667 | 4.0278 | 5.1111 | 6.1111 | 6.75 | 6.6944 | 5.8056 | 4.5833 | 3.3333 | 2.1389 | 1.6944 | 1559.4444 | 40.64 | 1507 | 101.6%
FG | Foggia | 1.8056 | 2.5278 | 3.8889 | 5.0556 | 6.0833 | 6.6389 | 6.5556 | 5.7222 | 4.4444 | 3.1667 | 2.0278 | 1.6111 | 1518.8889 | 41.47 | 1471 | 104.3%
LE | Lecce | 1.9444 | 2.6944 | 4.0556 | 5.1389 | 6.1389 | 6.75 | 6.7222 | 5.8333 | 4.6111 | 3.3611 | 2.1667 | 1.7222 | 1568.8889 | 40.35 | 1513 | 101%
TA | Taranto | 1.9444 | 2.6667 | 4.0278 | 5.1111 | 6.1111 | 6.6944 | 6.6667 | 5.8056 | 4.5833 | 3.3056 | 2.1389 | 1.7778 | 1558.0556 | 40.47 | 1507 | 101.7%
MT | Matera | 1.9167 | 2.6111 | 3.9444 | 5.0833 | 6.0833 | 6.6389 | 6.5556 | 5.75 | 4.5 | 3.25 | 2.1389 | 1.75 | 1540.8333 | 40.67 | 1490 | 102.8%
PZ | Potenza | 1.8611 | 2.5278 | 3.8611 | 4.9722 | 6.0278 | 6.5833 | 6.4722 | 5.6944 | 4.4167 | 3.1944 | 2.1389 | 1.7222 | 1516.6667 | 40.64 | 1462 | 104.4%
CS | Cosenza | 1.9722 | 2.6944 | 4.0278 | 5.0833 | 6.1111 | 6.6667 | 6.5833 | 5.8056 | 4.5278 | 3.3611 | 2.2778 | 1.8056 | 1560.5556 | 39.3 | 1492 | 101.5%
CZ | Catanzaro | 2 | 2.7778 | 4.0833 | 5.1111 | 6.1389 | 6.6944 | 6.5833 | 5.8333 | 4.5556 | 3.4167 | 2.3056 | 1.8611 | 1575.2778 | 38.91 | 1503 | 100.5%
KR | Crotone | 2.0556 | 2.8333 | 4.1389 | 5.1944 | 6.1944 | 6.7222 | 6.6667 | 5.8611 | 4.6389 | 3.4722 | 2.3333 | 1.8889 | 1593.6111 | 39.08 | 1530 | 99.39%
RC | Reggio di Calabria | 2.1111 | 2.9444 | 4.1944 | 5.1944 | 6.2222 | 6.6944 | 6.6667 | 5.8889 | 4.6389 | 3.5278 | 2.3611 | 1.9722 | 1605.8333 | 38.12 | 1530 | 98.63%
VV | Vibo Valentia | 2.0278 | 2.8056 | 4.1111 | 5.1389 | 6.1667 | 6.6944 | 6.6389 | 5.8611 | 4.5833 | 3.4444 | 2.3056 | 1.8611 | 1581.1111 | 38.68 | 1508 | 100.2%
AG | Agrigento | 2.3333 | 3.1667 | 4.3333 | 5.3611 | 6.3611 | 6.75 | 6.7778 | 6 | 4.7778 | 3.6389 | 2.5556 | 2.1111 | 1655 | 37.31 | 1584 | 95.71%
CL | Caltanissetta | 2.2778 | 3.0833 | 4.2778 | 5.3056 | 6.3056 | 6.75 | 6.7222 | 5.9167 | 4.7222 | 3.6111 | 2.5 | 2.0833 | 1637.7778 | 37.49 | 1565 | 95.56%
CT | Catania | 2.25 | 3.0833 | 4.25 | 5.2778 | 6.3056 | 6.7222 | 6.6944 | 5.9167 | 4.7222 | 3.6111 | 2.4722 | 2.0833 | 1633.3333 | 37.51 | 1559 | 95.45%
EN | Enna | 2.25 | 3.0556 | 4.25 | 5.2778 | 6.3056 | 6.7222 | 6.6944 | 5.9167 | 4.6944 | 3.5833 | 2.4722 | 2.0556 | 1630 | 37.57 | 1555 | 95.4%
ME | Messina | 2.1111 | 2.9444 | 4.1944 | 5.1944 | 6.2222 | 6.6944 | 6.6667 | 5.8889 | 4.6389 | 3.5278 | 2.3611 | 1.9444 | 1603.6111 | 38.19 | 1530 | 95.41%
PA | Palermo | 2.2222 | 3.0556 | 4.2778 | 5.3056 | 6.3056 | 6.7222 | 6.75 | 5.9167 | 4.6944 | 3.5833 | 2.4167 | 2.0278 | 1631.1111 | 38.12 | 1564 | 95.89%
RG | Ragusa | 2.3889 | 2.7778 | 4.3333 | 5.3889 | 6.3611 | 6.7778 | 6.75 | 6 | 4.8333 | 3.6944 | 2.5833 | 2.1667 | 1665.5556 | 36.93 | 1573 | 94.44%
SR | Siracusa | 2.3611 | 3.2222 | 4.3333 | 5.3889 | 6.3611 | 6.7778 | 6.75 | 6 | 4.8056 | 3.6944 | 2.5833 | 2.1667 | 1664.7222 | 37.06 | 1592 | 95.63%
TP | Trapani | 2.3333 | 3.1111 | 4.3333 | 5.3889 | 6.3333 | 6.7222 | 6.7778 | 6 | 4.75 | 3.6111 | 2.5 | 2.0833 | 1648.6111 | 38.02 | 1590 | 96.44%
CA | Cagliari | 2.1667 | 2.9722 | 4.2778 | 5.2222 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1608.8889 | 39.22 | 1558 | 96.84%
NU | Nuoro | 2 | 2.7778 | 4.1389 | 5.0833 | 6.1111 | 6.6389 | 6.6667 | 5.8333 | 4.5 | 3.3333 | 2.2222 | 1.7778 | 1563.3333 | 40.32 | 1518 | 97.1%
OR | Oristano | 2.0833 | 2.8056 | 4.1944 | 5.1667 | 6.1667 | 6.6944 | 6.6944 | 5.9167 | 4.5833 | 3.3889 | 2.2778 | 1.8611 | 1586.3889 | 39.9 | 1540 | 97.08%
SS | Sassari | 2.0278 | 2.75 | 4.1389 | 5.1111 | 6.1389 | 6.6944 | 6.6944 | 5.8611 | 4.5278 | 3.3333 | 2.2222 | 1.75 | 1568.8889 | 40.73 | 1531 | 97.58%